## SOUHRNNÝ
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | 018/2022 | Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
Objekt: |  | SO 01 | Hlavní objekt
Rozpočet: |  | 01 | Souhrnný
Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | #REF!
MON | [6 empty] | #REF!
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | #REF!
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: PSČ
Note on D13: Místo
Note on H11: IČO
Note on H12: DIČ

## Stavba_ASŘ
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 018/2022 | Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
| Objekt: |  | SO 01 | Hlavní objekt
4072 | Rozpočet: |  | 01 | Stavební práce
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Hlavní objekt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## Stavba_VZT
Rozpočet
Stavba: |  | 2022_007 | Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
Objekt: |  | Z.č.1
Rozpočet: |  | D.1.4.1.03-a03 | Vzduchotechnika
Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | [6 empty] | 0
PSV | [6 empty] | #REF!
MON | [6 empty] | #REF!
Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
Ostatní náklady | [6 empty] | 0
Celkem | [6 empty] | #REF!
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | #REF! |  |  | CZK
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | #REF! |  |  | CZK
| v |  |  | dne
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílů
Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
01 | VZT jednotky |  |  | HSV |  |  | 0
02 | Ventilátory |  |  | HSV |  |  | 0
03 | Potrubní elementy |  |  | HSV |  |  | 0
04 | Distribuční elementy |  |  | HSV |  |  | 0
06 | Tlumiče hluku |  |  | HSV |  |  | 0
07 | Koncové elementy |  |  | HSV |  |  | 0
08 | Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
10 | Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: PSČ
Note on D13: Místo
Note on H11: IČO
Note on H12: DIČ

## SO 01 01 Pol_ASŘ
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 018/2022 | Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Hlavní objekt | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební práce | [25 empty] | ROZ
A
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 11 | VYSTĚHOVÁNÍ ČÁSTI KUCHYNĚ PRO UMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU VYBOURÁNÍ ŠACHTY A PROVEDENO ZAKRYTÍ OSTATNÍHO VYBAVENÍ KUCHYNĚ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  |  | POL2_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0.29 |  |  |  |  | 11.19 | [6 empty] | DIL
2 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04467 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.42325 | 0.42 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | N8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.22 | 1.51 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,25*(0,2+0,15+0,2) |  | 1.2375 | [23 empty] | VV | 0
4 | 347051224R00 | Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm | m2 | 8.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02887 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1.058 | 8.86 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | N10 : (0,15+0,85+1,5)*3,35 |  | 8.375 | [23 empty] | VV | 0
5 | 347PC | Prostup v SDK šachtě 600x400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
6 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů | t | 0.07876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.09 | 3.6309 | 0.29 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  |  | POL2_
|  | 2x I160 2,2m : 17,9*2,2*2/1000 |  | 0.07876 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 4.49 | [6 empty] | DIL
7 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 1.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.95 | 1.69 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | N7 : 1,62*1,1 |  | 1.782 | [23 empty] | VV | 0
8 | 416093133R00 | Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD,1xRBI 12,5 mm | m2 | 1.9624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01272 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.9 | 1.77 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | (0,78+1,45)*0,8*1,1 |  | 1.9624 | [23 empty] | VV | 0
9 | 416091081R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2 | m2 | 1.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.58 | 1.03 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  |  |  |  | 12.55 | [6 empty] | DIL
10 | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.46 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.88 | 11.44 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | N3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | N4 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | N5 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | N9 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
11 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 6.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.18233 | 1.11 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | N3 : 2,1*2+1,7*1,1 |  | 6.07 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0.57 | [6 empty] | DIL
12 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.074415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 5.33 | 0.4 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | N2 : 1,7*0,15*0,1*1,1 |  | 0.02805 | [23 empty] | VV | 0
|  | N4 : 0,7*0,35*0,05*1,1 |  | 0.013475 | [23 empty] | VV | 0
|  | N5 : 0,3*0,3*0,1*1,1 |  | 0.0099 | [23 empty] | VV | 0
|  | N12 : (0,82+1,27)*0,1*0,1*1,1 |  | 0.02299 | [23 empty] | VV | 0
13 | 777551955R00 | Oprava podlah stěrkou, tl.3 mm | m2 | 0.89265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.19 | 0.17 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | N2 : 1,7*0,2*1,1 |  | 0.374 | [23 empty] | VV | 0
|  | N4 : 0,35*0,75*1,1 |  | 0.28875 | [23 empty] | VV | 0
|  | N12 : (0,82+1,27)*0,1*1,1 |  | 0.2299 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.17 | [6 empty] | DIL
14 | 642942221R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03772 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.17 | 2.17 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
15 | 5533301275R | Zárubeň ocelová YHtm 125/1970/1600 D pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0175 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.64 | [6 empty] | DIL
16 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.214 | 3.64 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1PP : 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1NP : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.22 |  |  |  |  | 19.62 | [6 empty] | DIL
17 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm | m2 | 3.6905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.18 | 0.66 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.23 | 0.85 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | šachta B1 : (0,35*2+0,51)*3,05 |  | 3.6905 | [23 empty] | VV | 0
18 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm | m2 | 7.161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.204 | 1.46 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.254 | 1.82 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | B9 : (0,82+1,35)*3,3 |  | 7.161 | [23 empty] | VV | 0
19 | 962052314R00 | Bourání pilířů železobetonových | m3 | 0.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0 | 2.4 | 0.22 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 8.933 | 0.8 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,3*0,3*1 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
20 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.08 | 0.08 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
21 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.16 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.939 | 1.97 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 1,05*2 |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 971033431R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.07 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | B8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
23 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.35 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.43 | 0.56 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,65*2 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
24 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 4.446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.3 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.3 | 1.33 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | B9 : (0,15+0,82+1,5)*1,8 |  | 4.446 | [23 empty] | VV | 0
25 | 913 R00 | Hzs - Stavební dělník | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 12 |  | HZS |  |  |  |  | POL10_
|  | B6 : 2*4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | B10 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.63 | [6 empty] | DIL
26 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 1.2526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.1 | 2.63 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 3.37 | [6 empty] | DIL
27 | 766661142R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.5 | 2.5 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
28 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.775 | 0.78 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
29 | 54914631R | Dveřní kování ELEGANT klíč Ti | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
30 | 61165008R | Dveře vnitřní laminované plné 2kř. 160x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.038 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  |  | POL3_
31 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.0388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.26 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 781470010RA0 | Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm obklad | m2 | 4.8906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07121 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  |  | POL2_
|  | N10 : (0,15+0,82+1,5)*1,8*1,1 |  | 4.8906 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | DIL
33 | 783151115R00 | Nátěr epoxidový OK "A" 1x + 2x email | m2 | 1.469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.17 | 0.25 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubeň : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1600/1970 : (2*1,975+1,7)*(0,16+0,05*2) |  | 1.469 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 2.44 | [6 empty] | DIL
34 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 180.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.0135 | 2.44 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | stropy 1PP : (10,8+19,2+17,1+12,8+16,3)*1,1 |  | 83.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy 1NP : 88*1,1 |  | 96.8 | [23 empty] | VV | 0
35 | 784450020RA0 | Malba ze směsi Remal, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 508.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  |  | POL2_
|  | stropy 1PP : 10,8+19,2+17,1+12,8+16,3 |  | 76.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | stropy 1NP : 88 |  | 88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.03 : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.08 : (5,1*2+2,12*2)*3,05 |  | 44.042 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.09 : (5,1+4,4+2,56+3,22+0,93+2,09+0,64)*3,05 |  | 57.767 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.10 : (3,65*2+5,31*2+0,15*4)*3,05 |  | 56.486 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.11 : (2,4*2+5,31*2)*3,05 |  | 47.031 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0.12 : (3,07*2+5,31*2)*3,05 |  | 51.118 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.18 : (10,56+3,05+4,83+0,3+4,96+2,23+0,45*2+6,78+0,83*2+0,64+2,54*2+0,48+4,16+2,02+0,18+0,82+1,27+1,68)*(3,3-1,8) |  | 77.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | M21 | Elektromontáže | hod | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  |  | POL1_
|  | B4 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | B5 : 4,5 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | N6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | N11 : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.09 | [6 empty] | DIL
37 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 2.2561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.07 | 4.67 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3.2231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 1.58 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
39 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 22.5614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
40 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika, ostatní komunální odpad | t | 3.2231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
41 | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 3.2231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.83 | 2.68 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
42 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 3.2231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.36 | 1.16 |  | Přesun suti |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_2
44 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  |  | POL99_2
45 | VN | Nespecifikované stavební práce | h | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Pol_VZT
Rozpočet
S: | 2022_007 | Rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna - kuchyň
O: | Z.č.1 | Vzduchotechnika
R: | D.1.4.1.03-a03 | Rozpočet
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 01 | VZT jednotky |  |  |  | 0
1 | 01RVZT001 | VZT jednotka s rekuperací min. 75% v interiérovém provedení, s teplovodním ohřevem 24,5 kW (včetně směšovacího uzlu), Qp=Qo=4000 m3/h; Pp/Po 350/400 Pa, včetně filtrace M5 s tukovým filtrem G3 na odvodu, pružných manžet a uzavíracích klapek; cca 800 kg; napájení 3x400 V/50Hz, el. příkon 2,4+2,4 kW; včetně externího přímého chladiče 18,8 kW | ks | 1 |  | 0
Díl: | 02 | Digestoř |  |  |  | 0
2 | 02RVZT001 | Digestoř nerezová včetně tukových filtrů Q=2500 m3/h 1400x2000mm | ks | 1 |  | 0
Díl: | 03 | Potrubní elementy |  |  |  | 0
3 | 03RVZT001 | Ruční regulační klapka pozink plech 250x250 mm | ks | 1 |  | 0
4 | 03RVZT002 | Ruční regulační klapka pozink plech 355x250 mm | ks | 1 |  | 0
5 | 03RVZT003 | Ruční regulační klapka pozink plech 630x250 mm | ks | 1 |  | 0
Díl: | 04 | Distribuční elementy |  |  |  | 0
6 | 04RVZT001 | Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 800x200 mm | ks | 12 |  | 0
7 | 04RVZT002 | Kovová jednořadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 300x100 mm | ks | 10 |  | 0
Díl: | 05 | Tlumiče hluku |  |  |  | 0
8 | 06RVZT001 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 2000 mm; 4x kulisa 100x500x2000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 2 |  | 0
9 | 06RVZT002 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 1000 mm; 4x kulisa 100x500x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 |  | 0
10 | 06RVZT003 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 750 mm; 4x kulisa 100x500x750 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 |  | 0
11 | 06RVZT003 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x500 mm, délka 500 mm; 4x kulisa 100x500x500 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1 |  | 0
Díl: | 06 | Koncové elementy |  |  |  | 0
12 | 07RVZT002 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 1000x400 mm; pozink plech | ks | 2 |  | 0
Díl: | 07 | Potrubí |  |  |  | 0
13 | 08RVZT003 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 250x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 43 |  | 0
14 | 08RVZT004 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 355x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 1 |  | 0
15 | 08RVZT005 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 450x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 8 |  | 0
16 | 08RVZT006 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 20 |  | 0
17 | 08RVZT007 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x280 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 12 |  | 0
18 | 08RVZT008 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 630x355 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 18 |  | 0
19 | 08RVZT009 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 560x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 3 |  | 0
20 | 08RVZT010 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 600x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 8 |  | 0
21 | 08RVZT011 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 3 |  | 0
22 | 08RVZT012 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 1000x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 3 |  | 0
23 | 08RVZT013 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 560x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 4 |  | 0
24 | 08RVZT014 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 710x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 4 |  | 0
25 | 08RVZT014 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.I., 800x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 2 |  | 0
Díl: | 08 | Izolace |  |  |  | 0
26 | 10RVZT001 | Izolace ze syntetického kaučuku samolepící parotěsná s hliníkovou fólií, tl. 19 mm, role | m2 | 273 |  | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
27 | ONRVZT001 | Autorský dozor, včetně dopravy | hod | 8 |  | 0
28 | ONRVZT002 | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | hod | 4 |  | 0
29 | ONRVZT003 | Kompletační činnost | hod | 4 |  | 0
30 | ONRVZT004 | Vypracovnání provozního řádu a BOZP | ks | 1 |  | 0
31 | ONRVZT005 | Projektová dokumentace dodavatelská | ks | 1 |  | 0
32 | ONRVZT006 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
33 | VNRVZT001 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 3 |  | 0
34 | VNRVZT002 | Mimostaveništní doprava | ks | 1 |  | 0
35 | VNRVZT003 | Montáž vzduchotechniky a chlazení | ks | 1 |  | 0
36 | VNRVZT004 | Prokabelování, zapojení a připojení VZT jednotky k elektroinstalaci včetně materiálu | ks | 1 |  | 0
37 | VNRVZT005 | Orientační štítky | ks | 6 |  | 0
38 | VNRVZT006 | Pronájem montážních kostek | den | 6 |  | 0
39 | VNRVZT007 | Zaregulování VZT | ks | 1 |  | 0
40 | VNRVZT008 | Komplexní vyzkoušení, zprovoznění | ks | 1 |  | 0
41 | VNRVZT009 | Úprava rozvodů topné vody k novému směšovacímu uzlu, včetně materiálu a montáže | hod | 8 |  | 0
42 | VNRVZT010 | Odvod kondenzátu od VZT jednotky a externího výměníku včetně materiálu a montáže | hod | 8 |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R: