## 9. Zadání s výkazem výměr a poz
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce technického zařízení budov v objektu ZŠ Újezd u Brna
Objekt: D.1.4.1 - Elektrorozvaděče, umélé a nouzové osvětlení objektu ZŠ Újezd u Brna
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Ing. Martin Veselý
Místo: Újezd u Brna | [5 empty] | Datum: 30. 11. 2021
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
Silnoproud rozvaděče
1 | 014 | 340239212.R | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm po výměně rozvaděče včetně materiálu | m2 | 8
2 | 014 | 612315223 | Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách po výměně rozvaděče | kus | 22
3 | 741 | 741120301 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V) | m | 15
4 | 741 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 244
5 | 341 | 34111524 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 2x1,5mm2 | m | 15
6 | R | 741130003 | Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 24
7 | 741 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 51
8 | 741 | 741130005 | Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 6
9 | 741 | 741130006 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 10
10 | 741 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2
11 | 741 | 741130011 | Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 5
12 | 741 | 741130013 | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 2
13 | 741 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 9
14 | 357 | 35713852.R.R01 | R01 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
15 | 357 | 35713852.R.RPU123 | RPU123 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
16 | 357 | 35713852.R.R02 | R02 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
17 | 357 | 35713852.R.R03 | R03 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
18 | 357 | 35713852.R.R04 | R04 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
19 | 357 | 35713852.R.R05 | R05 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
20 | 357 | 35713852.R.R20 | R20 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
21 | 357 | 35713852.R.R30 | R30 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
22 | 357 | 35713852.R.R40 | R40 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
23 | 741 | 741210003 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg | kus | 3
24 | 357 | 35713852 | RH - rozvaděč volně stojící, elektroměr 3f, nepřímé měření, bez požární úpravy, specifikace PD | kus | 1
25 | 357 | 35713852.R.R10 | R10 - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
26 | 357 | 35713852.R.RK | RK - rozvaděč pod omítku, s požární úpravou, specifikace PD | kus | 1
27 | 742 | 742210151 | Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem - TOTAL STOP | kus | 1
28 | 611 | 61124261 | poplachový požární spínač - Total Stop, prosklené | kus | 1
|  | DEM-SR | Demontáže - silnoproud rozvaděče
29 | 000 | 023002000 | Odstranění materiálů a konstrukcí, ekologická likvidace | t | 0.8
30 | 741 | 741210813 | Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2 | kus | 3
31 | 741 | 741211813 | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,8 m2 | kus | 8
32 | 741 | 741211817 | Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2 | kus | 3
33 | 741 | 741211853 | Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2 | kus | 2
34 | 741 | 741213841 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 se zachováním funkčnosti | kus | 262
35 | 741 | 741213843 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 10 mm2 se zachováním funkčnosti | kus | 49
36 | 741 | 741213845 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 25 mm2 se zachováním funkčnosti | kus | 12
37 | 741 | 741213847 | Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 se zachováním funkčnosti | kus | 7
|  | Osvětlení | Montáže svítidel
38 | PKB | PKB.711018 | CYKY-J 3x1,5 | m | 2432
39 | 014 | 612315401 | Malba z malířských směsí, bělost 82% dvojnásobná včetně penetrace | m2 | 3400
40 | 741 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) | m | 2432
41 | 741 | 741372062 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 839
42 | 741 | 741132103 | Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo s montáží průchodky | kus | 916
43 |  | 1432793 | Svítidlo LED panel 60x60cm, příkon 36W,sv.tok 36000lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 88
44 |  | 1432793.1 | Svítidlo LED panel 60x60, UGR 19, příkon 36W,sv.tok 36000lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 293
45 |  | 1432793.11 | Montážní rám LED panel 60x60 | kus | 381
46 |  | 1432793.2 | Svítidlo LED přisazené DLTJ18CCT , příkon 18W,sv.tok 1580lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 37
47 |  | 1432793.3 | Svítidlo LED přisazené DLTJ24CCT , příkon 24W,sv.tok 2420lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 265
48 |  | 1432793.4 | Svítidlo LED přisazené TPL45 , příkon 41W,sv.tok 6148lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 48
49 |  | 1432793.5 | Svítidlo LED přisazené Modus ASTAP4000M, příkon 41W,sv.tok 6148lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 46
50 |  | 1432793.6 | Svítidlo LED přisazené RDRWW, příkon 24W,sv.tok 1920lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 41
51 |  | 1432793.9 | Svítidlo LED přisazené 18VWMS, příkon 17W,sv.tok 1720lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 2
52 |  | 1432793.7 | Svítidlo LED přisazené TPL45, příkon 5W,sv.tok 7487lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 2
53 |  | 1432793.8 | Svítidlo LED přisazené TPL20, příkon 19W,sv.tok 2439lm,sv.účinost 100lm/W, Ra>80,IP20, 4000K | kus | 17
54 | 741 | 741370034 | Montáž nouzové svítidlo LED nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové včetně připojení | kus | 77
55 | 348 | 34838100 | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, LED, 3W, 1h, včetně baterie | kus | 52
56 | 348 | 34838100.R04 | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, LED, 3W, 1h, včetně baterie, pudní prostory, IP65 | kus | 4
57 | 348 | 34838100.R02 | svítidlo dočasné nouzové osvětlení, LED, 3W, 1h, včetně baterie s piktogramem | kus | 14
58 | 348 | 34838100.R03 | svítidlo nouzové osvětlení - směr úniku, LED, 3W, 1h, včetně baterie | kus | 7
59 | 000 | 063303000 | Práce ve výškách, montáž svítidel z lešení, včetně pronájmu lešení | ks | 839
60 | R | PSV01.R01 | Drážkování a zapravení kabelových tras šíře 30mm | m | 1620
|  | DEM-SR | Demontáže - svítidel
61 | 000 | 063303000D | Práce ve výškách, demontáž svítidel z lešení, včetně pronájmu lešení | ks | 798
62 | 741 | 741374823 | Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm se zachováním funkčnosti kabelu | kus | 798
|  | M | Práce a dodávky M
63 | 000 | 020001000 | Příprava staveniště, doprava a pronájem kontejneru | kompl | 1
64 | 000 | 031002000 | Související práce pro zařízení staveniště | kompl | 1
65 | 000 | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kompl | 1
66 | 000 | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kompl | 1
67 | 000 | 041203000 | Technický dozor investora | kompl | 1
68 | 000 | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření stávajících okruhů, funkční zkoušky | kompl | 1
69 | 000 | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, rozvaděčů, manipulace VZV | kompl | 1
70 | 000 | 041103000 | Autorský dozor projektanta | kompl | 1
71 | 741 | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a revize zařízení do 1 milionu Kč | kus | 1
72 |  | R.OST | Drobný montážní a konstrukční materiál | kompl | 1
Celkem